上海市计量测试技术研究院（华东国家计量测试中心/中国上海测试中心）

2022 年度能力验证提供者年度计划目录表

| 序号 | 计划编号 | 计划名称 | 检测/校准项目/参数 | 测试/测量/校准方法 (编号及名称) | 对应CNAS的PT领域/ 子领域 | 联系人 | 联系电话及电子邮箱 | 实施时间 | 报名截止 日期 | 备注 | 费用 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIMT PT2022D001 | 平面平晶 （校准） | 平面度 | JJG28-2019平晶检定规程 | 几何量/工程参量 | 张小嫚 | 15901825081 zhangxiaoman@simt.com.cn | 2022年5月-2022年12月 | 2022年3月31日 | 实验室测量能力不优于： U=0.01μm (k=2) | 1500 |
| 2 | SIMT PT2022D002 | 加速度传感器 （校准） | 1、灵敏度频率响应 2、灵敏度幅值线性 | JJG233-2008 压电加速度计检定规程 | 声学和振动/振动传感器 | 刘一 | 15901825997 liuyi@simt.com.cn | 2022年5月-2022年12月 | 2022年3月31日 | 实验室测量能力不优于： 频率：（20~2000）Hz， 最大加速度：150m/s2 加速度灵敏度（k=2）： 160Hz参考点：Urel=0.5% （20~2000）Hz通频带：Urel=1.0% | 2000 |
| 3 | SIMT PT2022D003 | 标准洛氏硬度块 (校准) | 硬度 | JJG113-2013 标准金属洛氏硬度块(A，B，C，D，E，F，G，H，K，N，T标尺)检定规程 | 力学/硬度 | 李矛 | 15901822152 lim@simt.com.cn | 2022年5月-2022年12月 | 2022年3月31日 | 实验室测量能力不优于：U=0.5HR (k=2) (A、B、C标尺) | 2000 |
| 4 | SIMT PT2022F001 | 交流电能表 （校准） | 电能误差 | JJG 596-2012 电子式交流电能表检定规程 | / | 佘寻峰 | 15901832351 shexf@simt.com.cn | 2022年6月-2022年12月 | 2022年4月30日 | 具备1级（B级）交流电能表的测量能力 | 4000 |
| 5 | SIMT PT2022F002 | 直流标准电阻（校准） | 直流电阻 | JJG166-1993 直流电阻器检定规程 | 电磁/电阻 | 许峰 | 15901832761 xuf@simt.com.cn | 2022年6月-2022年12月 | 2022年4月30日 | 具备开展一等及以下的测量能力 | 3000 |
| 6 | SIMT 2022E001 | 湿度传感器(校准) | 湿度 | JJF1076-2020数字式温湿度计校准规范 | 热学/湿度计 | 沈淘淘 | 15901831502 shentt@simt.com.cn | 2022年7月-2022年12月 | 2022年5月31日 | 测量能力不优于1.0%RH (k=2)， 不低于3.0%RH (k=2)。 | 10000 |